# 재난 대응 체계 고도화 및 실효성 제고를 위한 현장 대응 프로세스 개선안

## 1.개요

2026년 6월 26일 실시된 '지하 3층 서관 세차장 화재' 대응 훈련 결과, 현행 위기관리 체계의 심각한 결함이 노출.

전체 임무 완수율은 **49%**에 그쳤으며, 특히 인명 구조와 직접적으로 연관된 핵심 조직(인명구조조, 유도조, 경계조)의 완수율이 **0%**를 기록 취약 노출

대원의 **'응답 공백'**과 현장 대원들의 **'인지적 과부하'**로 분석. 이를 해결하기 위해 본 보고서는 디지털 대응 도구인 **'Twin-alarm 2.0'**으로의 업그레이드, 조장 중심의 'Hands-free' 임무 로직 재설계, 그리고 상황실의 전략적 허브화를 골자로 하는 개선안을 제시.

목표는 차기 훈련 시 **임무 완수율 90% 이상, 핵심 파트 미응답률 0%**를 달성하는 것.

## 2. 재난 대응 훈련 결과 분석 및 현행 체계 진단

### 2.1 훈련 개요 및 정량적 결과

- 훈련 일시: 2026년 6월 26일 15:03 발령

- 재난 유형: 지하 3층 서관 세차장 화재

- 참여 인원: 총 60명 중 다수 미응답

- 임무 완수율: 49% (전체 156건 중 77건 완료)

### 2.2 핵심 취약점

| 구분 | 주요 현황 및 문제점 |
| --- | --- |
| 높은 미응답 | 운영/기계/전기 파트 핵심 인력 대거 미응답. |
| 핵심 조 기능 유실 | 인명구조조, 유도조, 경계조 완수율 0%. 실제 인명 구조 및 대피 유도 체계가 작동하지 않음. |
| 앱 기능 | 패스워드 불일치, 앱 미설치 등 기초적 준비 미비 |
| 인지적 과부하 | 현장 대원이 실제 물리적 대응(소화전 전개 등)보다 앱 조작(체크리스트)에 매몰되는 현상 발생. |
| 상황 전파 단절 | 단순 푸시 알림의 낮은 인지성 |

## 3. 디지털 대응 도구(Twin-alarm 2.0) 최적화 전략

재난 앱이 현장 대원의 행동을 방해하지 않고 직관적인 조력자 역할을 수행할 수 있도록 UX/UI를 전면 재설계합니다.

- 카카오톡 알람 도입:

  - 긴급 재난문자 수준의 강제 오디오 알람 구현은 현실적 어려움.

  - 무전기(Ch. 1, 2) 및 카카오톡 알림톡과 연동하여 가용 인원을 강제로 소집하고 미응답률을 최소화함.

- 다이렉트 콜:

  - Direct Call 버튼: 앱 이탈 없이 단일 터치로 VIP 비서팀 및 서관 3층 어린이집(02-3773-1301) 등 필수 보고처에 즉시 안내.

- 조작실수 방지 : 체크 해제 시 불필요한 팝업 메시지를 제거하여 긴박한 상황에서의 스트레스 경감

- 기술적 신뢰성 상시 관리:

  - 생체 인증 또는 간소화된 체계로 패스워드 이슈 원천 차단.

  - 매월 정기 점검을 통해 앱 미설치 인원 제로화(0%) 유지.

## 4. 현장 실무 중심의 임무 수행 로직 재설계

모든 대원이 개별적으로 스마트폰을 조작하던 방식에서 벗어나, 조직 특성에 맞춰 임무 로직을 이원화합니다.

### 4.1 조장 중심의 통제 체계 (Command & Control)

- 대상: 초기대응조, 소화조, 응급구조조 (기동성 및 양손 사용 필수 조직)

- 운영 로직:

  - 조장: 디지털 임무 확인, 현황 지시, 앱 체크리스트 입력 전담.

  - 조원: 'Hands-free' 환경 조성. 스마트폰 조작을 최소화하고 '출동/도착/복귀' 상태만 보고한 뒤 실제 소화 및 구조 활동에 집중.

### 4.2 개별 독립 임무 최적화  // 현장 추가 임무 집계 기능 ?

- 대상: 유도조 (광범위한 지역에서 산개하여 활동하는 조직)

- 운영 로직: 1인 1체크리스트 체계를 유지하되, 앱 내에 각 구역별 필수 행동지침(SOP)을 직관적으로 노출하여 독립적 판단력 강화.

## 5. 상황실 운영 및 실시간 지휘 체계 고도화

- 실시간 디지털 상황판(Dashboard) 자동화:

  - 실시간 로그를 참조하여 ‘요약보고서’ 출력

  - 지휘부가 실시간 현황을 즉시 시각적으로 확인하여 판단 근거로 활용.

- 기록의 즉시성 및 책임 강화: 사고 발생 즉시 전담 기록 인원을 배치하거나 디지털 로그가 자동 반영되도록 프로세스 정립.

- 센터장 지휘 위치 최적화

  - 상황실 지휘: 화재, 대규모 누수 등 복합 정보 분석 및 부서 간 협업이 필수적인 경우.

  - 현장 지휘: 국소적 사고이거나 현장의 직접 판단이 우선시되는 경우.

## 6. 지속적 대응력 강화를 위한 유지관리 로드맵

- 프로세스 슬림화(Lean Strategy): 훈련 중 식별된 불필요한 메시지 팝업, 실제와 맞지 않는 임무 리스트 등을 과감히 제거하여 대응 경로 단축.

- 시나리오 기반 재훈련:

  - 목표 지표: 전체 임무 완수율 90% 이상, 상황실 및 핵심 파트 미응답률 0%.

  - 재훈련: 개선된 'Twin-alarm 2.0'과 '조장 중심 로직'을 적용하여 실제 상황과 동일한 강도로 반복 실시.

- 앱 점검 체계: 매월 정기적인 앱 샐행상태 체크  및 알람 인지 상태 체크

이 개선안의 즉각적인 실행을 통해, 기술(Digital)과 인력(Human)이 완벽히 결합된 체계적인 재난 대응 시스템을 구축하고자 합니다.